| ОаО "Барнаульская горэлектросеть" ИНН/КПП 2221008019/220250001 ОГРН 1022200903383 Р/сч 40702810402140143335 К/сч 30101810200000000604 БИК 040173604, Отделение №8644 Сбербанка РФ г. Барнаул г. Барнаула 656015, г. Барнаул, ул. Деповская,19 тел. / факс (385-2) 616-335 / (385-2) 36-80-17 электронный адрес: bges@bges.ru | Руководителю 6560, г. Барнаул, ул. |
| --- | --- |

_______________ № ____________

О выборе ценовой категории

Уважаемый      !

Согласно Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (далее - ОП), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 442 до 1 июля 2013 г. для расчетов за электроэнергию потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт имеют право выбрать III, IV, V, или VI ценовую категорию, уведомив об этом гарантирующего поставщика.

В случае отсутствия уведомления о выборе ценовой категории, начиная с 1 июля 2013г. для расчетов за электроэнергию будет применяться третья ценовая категория.

В соответствии с п.п. 95, 97 ОП потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт обязаны будут производить расчеты за поставленную электрическую энергию на основании показаний приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления с представлением данных о почасовых показаниях приборов учета гарантирующему поставщику.

Обращаем Ваше внимание, что, исходя из п. 143 ОП энергопринимающие устройства потребителя считаются оборудованными приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, в случае если такими приборами учета оборудованы все точки поставки в границах балансовой принадлежности потребителя.

Согласно п. 139 ОП при выборе III, IV, V, или VI ценовой категории, подлежат установке приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более. Расчетные и контрольные приборы учета должны быть указаны в договоре энергоснабжения.

Для организации системы учета, соответствующей требованиям действующего законодательства, предлагаем Вам установить приборы учета, входящие в комплекс автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого почасового учета электроэнергии.

Установка приборов учета, входящих в комплекс автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого почасового учета электроэнергии, потребует от Вас минимум затрат, однако, позволит Вам иметь максимум удобства и снижения расходов:

- Выполнить требования действующего законодательства об обеспечении почасового учета потребляемой электрической энергии;

- Контролировать фактическое потребление мощности, возможность снизить затраты на мощность за счет управления нагрузкой;

- Контролировать энергопотребление (в том числе субабонентов) присоединенных к электрическим сетям предприятия;

- Сократить затраты на обработку информации экономическими подразделениями предприятия за счет получения оперативной и достоверной информации об энергопотреблении в электронном виде;

- Повысить точность учета за счет уменьшения ошибок при ручном съеме данных, за счет ревизии приборов учета и замены старых типов счетчиков на более современные и точные;

- Автоматизировать процесс формирования отчетов и передачи данных о почасовых показаниях приборов учета.

В случае если до 1 июля 2013 принадлежащее Вам энергопринимающее оборудование не будет оборудовано приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы, расчеты по договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) будут производится с применением расчетного способа, установленного п. 181 ОП, что приведет для Вас к удорожанию стоимости электроэнергии

Генеральный директор					И.Д. Василиади

Исп. Карапоткина Н.С.

50-12-53

Эксплуатационные возможности системы:

- Дистанционное получение в «ручном» режиме от каждого узла учета сведений о почасовом потреблении электроэнергии;

- Дистанционное получение в автоматическом режиме от каждого узла учета сведений о почасовом потреблении (дополнительная опция по желанию заказчика);

- Расчет внутриобъектового баланса поступления и потребления электроэнергии с целью выявления и ликвидации хищений;

- Обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу элементов системы;

- Формирование отчетов в форматах *.csv, *.asq, *.xls, 80020, 80020*, диаграммы, считываются архивные данные событий в приборах учёта (время вскрытия прибора, параметризации, включения/отключения фаз и т.д.). Информация сохраняется в виде xml-файла;

- Возможность получения в любой момент времени: значения энергии, мгновенные значения, профиль мощности электрической сети из приборов учёта.